{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   6 月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2021.06.21","烟草公司","20210621-419",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,null,"2021.06.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.21","区卫生防疫站","20210621-420",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,null,"2021.06.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.21","新区营业所","20210621-421",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,null,"2021.06.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.21","祥瑞园","20210621-422",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,null,"2021.06.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.21","世纪花园","20210621-423",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,null,"2021.06.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.21","颐臻花园","20210621-424",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,null,"2021.06.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.21","山东理工大西校","20210621-425",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,null,"2021.06.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.21","市体育中心","20210621-426",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,null,"2021.06.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.22","棉麻站","20210622-427",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.06,null,"2021.06.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.22","恒嘉园","20210622-428",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,null,"2021.06.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.22","区经侦","20210622-429",0,"未检出","<5","0.16","无","无",0.07,null,"2021.06.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.22","人民东路小学","20210622-430",1,"未检出","<5","0.16","无","无",0.05,null,"2021.06.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.22","石蛤蟆","20210622-431",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,null,"2021.06.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.22","张店区军休所","20210622-432",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,null,"2021.06.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.22","市工商局","20210622-433",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,null,"2021.06.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.22","百花园物业","20210622-434",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,null,"2021.06.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.23","市水资办","20210623-435",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,null,"2021.06.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.23","西苑小区","20210623-436",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,null,"2021.06.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.23","盛世康城","20210623-437",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,null,"2021.06.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.23","福源汇小区","20210623-438",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,null,"2021.06.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.23","市实验中学","20210623-439",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,null,"2021.06.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.23","五里桥社区","20210623-440",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,null,"2021.06.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.23","光大水务","20210623-441",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,null,"2021.06.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.23","开发区营业所","20210623-442",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,null,"2021.06.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.24","豪森大酒店","20210624-443",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,null,"2021.06.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.24","大成医院","20210624-444",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,null,"2021.06.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.24","锦绣花城","20210624-445",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,null,"2021.06.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.24","南定卫生所","20210624-446",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.07,null,"2021.06.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.24","南定派出所","20210624-447",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.07,null,"2021.06.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.24","南定营销中心","20210624-448",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.08,null,"2021.06.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.24","南定水厂","20210624-449",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.11,null,"2021.06.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.24","张南路中石化","20210624-450",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,null,"2021.06.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.28","奔驰4S店","20210628-451",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,1.3,"2021.06.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.28","俪园","20210628-452",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,1.2,"2021.06.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.28","十一中","20210628-453",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,1.2,"2021.06.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.28","张店八中","20210628-454",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,1.4,"2021.06.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.28","市图书馆","20210628-455",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,1.4,"2021.06.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.28","凝碧水厂","20210628-456",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,1.1,"2021.06.30","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}