{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   6   月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2021.06.07","新区营业所","20210607-381",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.07,null,"2021.06.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.07","烟草公司","20210607-382",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.07,null,"2021.06.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.07","区卫生防疫站","20210607-383",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.08,null,"2021.06.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.07","祥瑞园","20210607-384",0,"未检出","<5",0.27,"无","无",0.07,null,"2021.06.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.07","世纪花园","20210607-385",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.08,null,"2021.06.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.07","颐臻花园","20210607-386",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,null,"2021.06.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.07","山东理工大西校","20210607-387",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,null,"2021.06.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.07","市体育中心","20210607-388",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.06,null,"2021.06.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.08","棉麻站","20210608-389",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.07,null,"2021.06.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.08","恒嘉园","20210608-390",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.07,null,"2021.06.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.08","区经侦","20210608-391",0,"未检出","<5",0.17,"无","无",0.07,null,"2021.06.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.08","人民东路小学","20210608-392",0,"未检出","<5","0.16","无","无",0.07,null,"2021.06.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.08","石蛤蟆","20210608-393",1,"未检出","<5",0.21,"无","无",0.05,null,"2021.06.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.08","张店区军休所","20210608-394",0,"未检出","<5",0.24,"无","无",0.05,null,"2021.06.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.08","市工商局","20210608-395",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,null,"2021.06.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.08","百花园物业","20210608-396",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,null,"2021.06.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.09","市水资办","20210609-397",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.07,null,"2021.06.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.09","西苑小区","20210609-398",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.07,null,"2021.06.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.09","盛世康城","20210609-399",0,"未检出","<5",0.27,"无","无",0.06,null,"2021.06.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.09","福源汇小区","20210609-400",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.07,null,"2021.06.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.09","市实验中学","20210609-401",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,null,"2021.06.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.09","五里桥社区","20210609-402",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,null,"2021.06.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.09","光大水务","20210609-403",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.08,null,"2021.06.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.09","开发区营业所","20210609-404",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.06,null,"2021.06.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.10","豪森大酒店","20210610-405",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.07,null,"2021.06.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.10","大成医院","20210610-406",0,"未检出","<5",0.18,"无","无",0.08,null,"2021.06.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.10","锦绣花城","20210610-407",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,null,"2021.06.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.10","南定卫生所","20210610-408",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.08,null,"2021.06.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.10","南定派出所","20210610-409",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.07,null,"2021.06.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.10","南定营销中心","20210610-410",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.08,null,"2021.06.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.10","南定水厂","20210610-411",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.11,null,"2021.06.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.10","张南路中石化","20210610-412",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,null,"2021.06.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.15","奔驰4S店","20210615-413",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,1.2,"2021.06.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.15","俪园","20210615-414",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,1.2,"2021.06.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.15","十一中","20210615-415",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,1.2,"2021.06.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.15","张店八中","20210615-416",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,1.4,"2021.06.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.15","市图书馆","20210615-417",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.06,1.4,"2021.06.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.06.15","凝碧水厂","20210615-418",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,1.2,"2021.06.17","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}